# Вопросы для составления технического задания на проектирование  станции управления агрегатами.

# Сведения о заказчике

# Контактное лицо_____________________________________________________

# Тел/факс____________________________________________________________

# Адрес_______________________________________________________________

# ____________________________________________________________________

- Наименование объекта

Станция управления агрегатами системы

Количество агрегатов

Номинальные данные агрегатов и двигателей:

Агрегат 1. Тип агрегата

Двигатель	Uном 	 В, Iном 	 А, nном 	 об/мин.

Рном 	 кВт.

Агрегат 2. Тип агрегата

Двигатель	Uном 	 В, Iном 	 А, nном 	 об/мин.

Рном 	 кВт.

Агрегат 3. Тип агрегата

Двигатель	Uном 	 В, Iном 	 А, nном 	 об/мин.

Рном 	 кВт.

Агрегат 4. Тип агрегата

Двигатель	Uном 	 В, Iном 	 А, nном 	 об/мин.

Рном 	 кВт.

Агрегат 5. Тип агрегата

Двигатель	Uном 	 В, Iном 	 А, nном 	 об/мин.

Рном 	 кВт.

Агрегат 6. Тип агрегата

Двигатель	Uном 	 В, Iном 	 А, nном 	 об/мин.

Рном 	 кВт.

- Наличие встроенной тепловой защиты в двигателях агрегатов

- термореле	□

- термосопротивление	□

- Количество вводов питания

- Наличие автомата(ов) предназначенного(ных) для питания станции и его их типономинал	□

- Установить силовой АВР на вводе в станцию:

- АВР основной/резервный	□

- АВР межсекционный	□

- Установить счетчик(и) электроэнергии	□

Место(а) установки счетчика(ов)

- Распределение агрегатов по вводам (при отсутствии АВР основной/резервный):

Агрегат 1 – Ввод

Агрегат 2 – Ввод

Агрегат 3 – Ввод

Агрегат 4 – Ввод

Агрегат 5 – Ввод

Агрегат 6 – Ввод

- Однолинейная схема силовых соединений станции управления с указанием сечения проводников и типа кабелей (смотри пример приложение).

- Направление ввода

- Направление вывода

- Направление ввода/вывода цепей управления

- В автоматическом режиме возможна работа одновременно 	 агрегатов.

- Количество агрегатов, работающих одновременно при питании от одного ввода

- Необходимо установить преобразователь частоты	□

- Необходимо установить устройство плавного пуска	□

- Предусмотреть возможность запуска агрегатов непосредственно от сети в автоматическом режиме	□

- Предусмотреть возможность запуска агрегатов непосредственно от сети в ручном режиме	□

Предусмотреть возможность управления агрегатами в ручном режиме с местных постов управления непосредственно у исполнительных механизмов	□

- Наличие выключателей безопасности у агрегатов	□

Пункты 19 – 24 заполняются при наличии автоматизированных задвижек или механизмов, их заменяющих.

- Наличие автоматизированных задвижек	□

- Тип и номинальные параметры двигателей автоматизированных задвижек

- Управление задвижками в автоматическом режиме 	□

- Управление задвижками в ручном режиме с лицевой панели станции	□

- Управление задвижками в ручном режиме с местных постов управления (непосредственно у исполнительных механизмов) 	□

- При наличии автоматизированных задвижек запуск агрегатов в работу непосредственно от сети производится на закрытую задвижку	□

Пункты 25 – 28 заполняются при установке дистанционного пульта управления.

- Необходимо установить дистанционный пульт управления и сигнализации работы агрегатов	□

- Дистанционный пульт изготавливается

- Состав и функции дистанционного пульта управления

- Длина трассы для прокладки соединительного кабеля между станцией управления и дистанционным пультом 	 м.

- Предусмотреть вывод на внешней сигнализации сухие контакты о:

Пункты 30 - 33 заполняются при установке АСУ ТП верхнего уровня

- Необходимо установить рабочие станции диспетчеризации ………………………□

- Необходимо установить панель оператора…………………………………………..□

- Длина трассы для прокладки соединительного кабеля между станцией управления и рабочей станцией 	 м.

- Дополнительные требования к реализации верхнего уровня АСУ ТП:

Наличие и возможность установки технологических датчиков

- Аналоговый датчик основной технологической переменной. Длина трассы прокладки кабеля от станции до аналогового датчика 	 м.

Датчик поставляется

- Пределы изменения технологической переменной от 	 до

- Рабочее значение технологической переменной

- Имеется возможность установки оборудования, контролирующего работу агрегатов:

- датчиков перепада давления на насосных агрегатах	□

- ЭКМ, установленного между насосным агрегатом и обратным клапаном	□

- реле потока	□

- другого оборудования

- Наличие обратных клапанов, установленных на напорных трубопроводах насосных агрегатов	□

Особенности работы станции управления

- Установить сигнализацию при аварийных остановах на шкафу станции:

- световую	□

- звуковую	□

Особенности условий эксплуатации и размещения.

- Место установки станции

(в помещении /на улице/под навесом).

Степень защиты IP

- Колебания температуры в месте установки станции составляют от 	(C до 	(C

- Предусмотреть возможность одностороннего/двустороннего обслуживания станции управления

- Дополнения и замечания

Дополнения и изменения, возникающие в ходе работ, оформляются дополнительно в письменном виде.

- Приложение. 1. Предполагаемый план расположения оборудования.

2. Гидравлическая схема.

3. Однолинейная схема питания станции.

Дата

Подпись