ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ЗАКАЗУ ГАЗОВОЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (ГГУ)

# Gas Generating Set (GS) Selection Questionnaire

| Заказчик |  | Customer |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | Site |

| 3ф, 400/230 В, 50 Гц | 6 кВ | 10 кВ | Другое: |
| --- | --- | --- | --- |
| 3L | 3L+N | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |  |

| Режим работы | SB | PRP | COP | Другое | Service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание: | Description |
| SB Резервный источник | PRP Основной источник | COP Основной источник | Другое |
|  |  |  | Параллельная работа с сетью Параллельная работа ГГУ |
| работа на переменной мощности, максимально 500 часов в год, из которых подряд 300 часов с перерывами на регламентное техобслуживание. Перегрузки не допускаются. | работа на переменной мощности неограниченное число часов в год. Допускаются перегрузки 10% мощности 1 час каждые 12 часов. | работа на указанную 100% мощность неограниченное число часов в год. Допускаются перегрузки 10% мощности 1 час каждые 12 часов. |  |

| Максимальная мощность всех возможных потребителей ГГУ |  |  |  |  |  | Maximal Consumers Power Consumption in Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВА / kVA |  | кВт / kW |  | cos φ |  |
| Минимальная мощность всех возможных потребителей ГГУ |  |  |  |  |  | Minimal Consumers Power Consumption in Total |
|  | кВА / kVA |  | кВт / kW |  | cos φ |  |
| Планируемое увеличение потребляемой мощности |  |  |  |  |  | Planning Power Consumption Increase |
|  | нет / no |  | да / yes |  | % |  |

| Характеристики нагрузки: | (освещение, двигатели, компьютеры, ИБП, номинальные, стартовые токи...) |
| --- | --- |

| Полный коэффициент искажения гармоник тока нагрузки Total Harmonic Distortion (THD) | THD<10% |  | 10%<THD<30% |  | THD>30% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма |  | Требуется увеличение мощности установки на 30%-50% |  | ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТСЯ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКА НАГРУЗКИ |

| Максимальный наброс нагрузки при старте ГГУ |  | % | Approx. Momentary Load Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |

| Источник топлива | Газопровод |  | Gas-Main | Привозное |  | Imported | Source of Gas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Природный газ | Да / Yes |  | Нет / No |  | Natural Gas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав иного газа в % объема / Different Gas % Volume |  |
| CH4 | Метан / Methane |  | % | N-C6H14 | н-Гексан / n-Hexane |  | % | H2 | Водород / Hydrogen |  | % |
| C2H6 | Этан / Ethane |  | % | N-C7H16 | н-Гептан / n-Heptane |  | % | O2 | Кислород / Oxygen |  | % |
| C3H8 | Пропан / Propane |  | % | N-C8H18 | н-Октан / n-Octane |  | % | N2 | Азот / Nitrogen |  | % |
| C4H10 | Бутан / Butane |  | % | N-C9H20 | н-Нонан / n-Nonane |  | % | CO | Оксид углерода / Carbon Monoxide |  | % |
| C5H12 | Пентан / Pentane |  | % | N-C10H22 | н-Декан / n-Decane |  | % | CO2 | Диоксид углерода / Carbon Dioxide |  | % |
| C6H14 | Гексан / Hexane |  | % | C2H4 | Этилен / Ethylene |  | % | H2S | Сероводород / Hydrogen Sulphide |  | % |
| C7H16 | Гептан / Heptane |  | % | C3H6 | Пропилен / Propylene |  | % | S | Сера / Sulfur |  | % |
| N-C4H10 | н-Бутан / N-Butane |  | % | C4H8 | Бутилен / Butylene |  | % | H2O | Вода / Water |  | % |
| I-C4H10 | Изобутан / Isobutane |  | % | C2H2 | Ацетилен / Acetylene |  | % |  |  |  |  |
| N-C5H12 | н-Пентан / n-Pentane |  | % | C6H6 | Бензол / Benzol |  | % |  |  |  |  |
| I-C5H12 | Изопентан / Isopentane |  | % | C7H8 | Толуол / Toluol |  | % |  |  |  |  |
| Neo-C5H12 | Неопентан / Neopentane |  | % | C8H10 | Ксилол / Xylene |  | % |  |  |  |  |

| Температура газа | Годовые колебания температуры Annual Temperature Variation | Средняя Average | Maintenance Condition |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Max |  | oC | Min |  | oC |  |  | % |  |

| Давление в системе газоснабжения | Годовые колебания давления Annual Pressure Variation | Нормальное Normal | Gas-Main Pressure |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Max |  | bar | Min |  | bar |  |  | bar |  |

| Относительная плотность при 20оС |  | кг/м3 / kg/m3 | Gas Relative Density at 20oC |
| --- | --- | --- | --- |

| Теплота сгорания газа при 20оС |  | ккал/м3 / kcal/m3 | Gas Combustion Heat at 20oC |
| --- | --- | --- | --- |

| Размещение | В населенном пункте Settlement |  | Вне населенного пункта Out of Settlement |  | Allocation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специальные помещения Special Room | Внутреннее / Internal room |  |  | Другое / Other |  |
|  | Подвальное / Basement room |  |  |  |
| Вне помещения (на улице) / Outside |  |  |  |  |  |

| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды Environment Temperature | Влажность воздуха Humidity | Environment Condition |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Max |  | oC | Min |  | oC |  |  | % |  |

| Исполнение |  | Открытое / Open |  |  | Контейнер / Container |  |  | Executions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шумозащитный кожух Soundproof Canopy |  | LPS 70 dB(A) |  | LPS 65 dB(A) |  | Специальное исполнение / Special Execution |
| Передвижные на шасси Trailer & Trolley |  | Да / Yes |  | Нет / No |  |  |

| Запуск | Ручной |  | Manual | Автоматический |  | Automatic | GS Start |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запуск с панели управления оператором | Запуск в автоматическом режиме при потере основной сети или выходе напряжения за установленные пределы |  |

| Удаленный контроль и сигнализация | Да / Yes |  | Нет / No |  | Remote Control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удаленная панель сигнализации |  | Remote Control Panel |
| Световая индикация состояния агрегата, аварийных и предупредительных сигналов. Ручное управление генераторной установкой. |
| Система мониторинга |  | GS Management and Control System |
| Отображение состояния ГГУ на экране монитора компьютера. Приборы, индикация, журнал событий, оповещение и т. д. |

| Панель переключения нагрузки | Да / Yes |  | Нет / No |  | Changeover |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подогрев двигателя | Да / Yes |  | Нет / No |  | Engine Preheating |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Система утилизации тепла | Да / Yes |  | Нет / No |  | Heat Recovering System |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровое отопление Steam Heating | Мощность системы |  | ккал/час / kcal/h | Peak Value |
|  | Производительность системы |  | м3/час / m3/h | Steam Consumption |
|  | Температура на входе |  | oC | Input Temperature |
|  | Температура на выходе |  | oC | Output Temperature |
|  | Рабочее давление в системе |  | бар / bar | System Pressure |
| Горячая вода Hot Water | Мощность системы |  | ккал/час / kcal/h | System Peak Value |
|  | Производительность системы |  | кг/час / kg/h | Water Consumption |
|  | Температура воды на входе |  | oC | Input Water Temperature |
|  | Температура воды на выходе |  | oC | Output Water Temperature |
|  | Рабочее давление в системе |  | бар / bar | System Pressure |

| Дата / Date |  | Заполнил / Filled by |  | ФИО / Name |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность / Position |